Otevřená výzva

více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

v souladu se směrnicí obce Vrátkov č. 1/2015 o Zadávaní zakázek malého rozsahu:

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Obec Vrátkov

Adresa:	Vrátkov 17, p. Český Brod, PSČ 282 01

IČO:	00639753

Telefon:	321 623 308 (úřední hodiny pondělí 1530 – 1900)

725 021 069 (starosta mobil)

2. Předmět zakázky

Název:	Stavba veřejně přístupného přístřešku pro sportoviště

Místo:	areál sportoviště Vrátkov, parcela č. 806/3, k. ú. Vrátkov

Rozsah:	stavební část 	- základy vč. zemních prací, resp. stavební připravenost

pro montáž ocelové konstrukce přístřešku

- zpevněná plocha vč. chodníků

- vodovodní přípojka od místa napojení po vodoměrnou

šachtu, bez instalatérských prací

- vsakovací jáma 1 m3 vč. ležatého potrubí KG plast

DN 110 mm

Předmětem dodávky není vlastní ocelová konstrukce přístřešku, instalatérské práce, ani elektroinstalace.

Přesný soupis požadovaných prací je dán přiloženým slepým položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací.

Termín realizace:	květen – červen 2016

3. Zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

### Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení „Stavba veřejně přístupného přístřešku pro sportoviště na parc. č. 806/3 v katastrálním území Vrátkov“, vypracovaná Ing. arch. Tomášem Kuželem - atelier 322, Ve Smrčinách 322, 280 66 Jevany (viz. příloha).

### Místo plnění je veřejně přístupné, takže si jej lze prohlédnout kdykoliv, nebo v přítomnosti starosty každé pondělí od 1700 do 1900.

4. Termín a místo pro podání nabídek

Nabídky lze podat doporučeně poštou, nebo osobně v úředních hodinách na adresu:

### Obecní úřad Vrátkov, Vrátkov17, p. Český Brod 282 01.

### Nabídky se podávají pouze v písemné formě, v uzavřených obálkách označených nápisem „Veřejná zakázka přístřešek – stavební část“ a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče.

### Termín pro předložení nabídky končí dne 11. dubna 2016 v 1800, kdy bude zahájeno otevírání obálek. Akt otevírání obálek je veřejný.

5. Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet následujícím dnem po skončení lhůty pro podávání nabídek. Vybranému uchazeči se tato lhůta prodlužuje do doby uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 dnů.

6. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek se provádí podle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s následujícími kritérii:

- 80% výše nabídkové ceny (viz rozpočet)

- 20 % reference (seznam staveb obdobného charakteru)

7. Profesní a kvalifikační předpoklady

- oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského, nebo obchodního rejstříku)

- čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů

(tj. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, na jeho majetek není podán návrh na vyhlášení konkurzu, není v likvidaci)

8. Poznámky k realizaci

Pro potřeby stavby bude poskytnuta přilehlá uzamykatelná garáž s možností napojení na elektrický rozvod 220 V. Zdrojem pitné vody je budova obecního úřadu (cca 200 m). Vše zdarma, bez poplatků.

Parkování strojů bude po dohodě zajištěno v uzamčeném areálu bývalého vepřína (bez ostrahy).

Sportovní areál je veřejně přístupný, to je třeba brát v průběhu realizace. Po celou dobu je třeba zajistit bezpečnost návštěvníků.

9. Ostatní

Výzva k předložení nabídky ani další postup zadavatele se neřídí zákonem č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a nevybrat žádného zájemce, popřípadě uzavřít smlouvu pouze na část prací podle finančních možností. V tom případě se bude vycházet z příslušných jednotkových cen rozpočtu.

Skutečný objem provedených stavebních prací bude v průběhu realizace dokladován dle skutečnosti (kopie dodacích listů, zápis ve stavebním deníku apod.).

Požadovaná záruční lhůta je min. 36 měsíců od data předání stavby.

10. Shrnutí obsahu nabídky

### .

- Vyplněný položkový rozpočet.

- Reference – seznam staveb obdobného charakteru.

- Oprávnění k podnikání – prostá kopie výpisu z živnostenského, nebo obchodního rejstříku.

- Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha).

- Nabídku vložte do obálky označené nápisem „Veřejná zakázka přístřešek – stavební část“, zalepte a na uzavření opatřete razítkem a podpisem uchazeče.

.

### Ve Vrátkově, dne 18. března 2016          	Ing. Václav Pažout

starosta